## TrinkwV
Parameter | Abb | Anlage | Teil | Lfd nr | Klasse | Alias | to_replace | M | Wert | Einheit | Bemerkung | SQL
1,2-Dichlorethan | 1,2-EDC | 2 | I | 7 | chemisch |  |  |  | 0.003 | mg/L
Acrylamid | AAM | 2 | I | 1 | chemisch |  | .*Acrylamid.* |  | 0.0001 | mg/L | Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Trinkwasser, berechnet auf Grund der maximalen Freisetzung nach den Spezifikationen des entsprechenden Polymers und der angewandten Polymerdosis. Der Nachweis der Einhaltung des Grenzwertes kann auch durch die Analyse des Trinkwassers erbracht werden. Die Anforderungen nach § 11 bleiben unberührt
Aluminium | Al | 3 | I | 1 | Indikator |  |  |  | 0.2 | mg/l
Ammonium | NH_4^+ | 3 | I | 2 | Indikator |  |  |  | 0.5 | mg/l | Die Ursache einer plötzlichen oder kontinuierlichen Erhöhung der üblicherweise gemessenen Konzentration ist zu untersuchen
Antimon | Sb | 2 | II | 1 | chemisch II |  |  |  | 0.005 | mg/L
Arsen | As | 2 | II | 2 | chemisch II |  |  |  | 0.01 | mg/L
Benzo(a)pyren | B[a]p | 2 | II | 3 | chemisch II |  | .*Benzo.*a.*[Pp]yren.* |  | 1e-05 | mg/L
Benzol | Benzol | 2 | I | 2 | chemisch |  | .*Benzen¦Benzol.* | 78.11 | 0.001 | mg/L
Blei | Pb | 2 | II | 4 | chemisch II |  |  |  | 0.01 | mg/L | Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchentliche Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe. Zur Erfüllung der Berichtspflichten nach § 21 Absatz 3 über ein Wasserversorgungsgebiet sind die Probennahmen als Zufallsstichprobe. Für die Feststellung einer Grenzwertüberschreitung an einer einzelnen Entnahmestelle in einem Gebäude ist die gestaffelte Stagnationsbeprobung durchzuführen. Der Grenzwert gilt als überschritten, wenn der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 über dem Grenzwert liegt.(Z-Probe) oder alternativ als gestaffelte Stagnationsbeprobung (S0-Probe, S1-Probe, S2-Probe) ausschließlich an der Stelle der Einhaltung nach § 8 durchzuführen. Die im Bundesgesundheitsblatt veröffentlichte Empfehlung des Umweltbundesamts „Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer und Nickel“ soll beachtet werden. Der Grenzwert gilt als überschritten, wenn der Messwert der Z-Probe oder einer der drei Proben S0, S1 oder S2 über dem Grenzwert liegt.
Bor | B | 2 | I | 3 | chemisch |  |  | 10.81 | 1 | mg/L
Bromat | BrO_3^- | 2 | I | 4 | chemisch |  | .*Bromat.* | 127.9 | 0.01 | mg/L
Cadmium | Cd | 2 | II | 5 | chemisch II |  |  |  | 0.003 | mg/L | Einschließlich der bei Stagnation von Trinkwasser in Rohren aufgenommenen Cadmiumverbindungen
Calcitlösekapazität | CaCO_3 | 3 | I | 20 | Indikator |  | .*[Cc]alcit.*[Kk]apazi.* |  | 10 | mg/l | Die Anforderung gilt für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b. Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Wasserwerksausgang ≥ 7,7 ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht überschreiten. Für Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c wird empfohlen, sich nach dieser Anforderung zu richten, wenn nicht andere Maßnahmen zur Berücksichtigung der Aggressivität des Trinkwassers gegenüber Werkstoffen getroffen werden. Es ist das Berechnungsverfahren nach DIN 38404-10 anzuwenden | Cal%lös%
Chlorid | Cl^- | 3 | I | 3 | Indikator |  |  | 35.45 | 250 | mg/l | Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkung 1)
Chrom | Cr | 2 | I | 5 | chemisch |  |  | 51.996 | 0.05 | mg/L
Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) | C. perf. | 3 | I | 4 | mikrobiologisch |  | .*Clostr.*perf.*¦.*perfringens.* |  | 0 | Anzahl/100 ml | Dieser Parameter braucht nur bestimmt zu werden, wenn das Rohwasser von Oberflächenwasser stammt oder von Oberflächenwasser beeinflusst wird. Wird dieser Grenzwert nicht eingehalten, veranlasst die zuständige Behörde Nachforschungen im Versorgungssystem, um sicherzustellen, dass keine Gefährdung der menschlichen Gesundheit auf Grund eines Auftretens krankheitserregender Mikroorganismen, z. B. Cryptosporidium, besteht. Über das Ergebnis dieser Nachforschungen unterrichtet die zuständige Behörde über die zuständige oberste Landesbehörde das Bundesministerium für Gesundheit
Coliforme Bakterien | Colif. | 3 | I | 5 | mikrobiologisch |  | .*[Cc]oliforme.* |  | 0 | Anzahl/100 ml | Für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, gilt der Grenzwert 0/250 ml
Cyanid | CN^- | 2 | I | 6 | chemisch |  | .*[Cc]yanid.* | 26.017 | 0.05 | mg/L
Eisen | Fe | 3 | I | 6 | Indikator |  |  |  | 0.2 | mg/l
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C | LF_{25 °C} | 3 | I | 12 | Indikator |  | .*[Ll]eitf[\w\.]*(?=\s)¦Elektrische[\w\.](?=\s) |  | 2790 | µS/cm | Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkungen 1 und 2)
Enterokokken | EK | 1 | I | 2 | mikrobiologisch |  | .*Entero[ck]o[kc]{2}en.* |  | 0 | 1/100 ml
Epichlorhydrin | ECH | 2 | II | 6 | chemisch II |  |  |  | 0.0001 | mg/L | Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Trinkwasser, berechnet auf der Grundlage der maximalen Freisetzung nach den Spezifikationen des entsprechenden Polymers und der angewandten Polymerdosis. Der Nachweis der Einhaltung des Grenzwertes kann auch durch die Analyse des Trinkwassers erbracht werden.
Escherichia coli | E. Coli | 1 | I | 1 | mikrobiologisch | E. coli | .*[Ee].*[Cc]oli.* |  | 0 | 1/100 ml
Färbung | SAK_{436} | 3 | I | 7 | Indikator | spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm | .*[Ff].?rbung.*¦.*Abs.*[Kk]oeff.*(436).*¦.*SAK.*(436).* |  | 0.5 | m–1 | Bestimmung des spektralen Absorptionskoeffizienten mit Spektralphotometer oder Filterphotometer
Fluorid | F^- | 2 | I | 8 | chemisch |  |  |  | 1.5 | mg/L
Geruch | Geruch | 3 | I | 8 | Indikator | TON |  |  | 3 |  | Bei der Untersuchung der Parameter der Gruppe A kann alternativ eine qualitative Untersuchung (Geruch gemäß Richtlinie 98/83/EG) durchgeführt werden, mit dem Ziel, einen für den Verbraucher annehmbaren Geruch zu attestieren und anormale Veränderungen auszuschließen. Es ist das Analysenverfahren nach DIN EN 1622 anzuwenden
Geschmack | Geschm. | 3 | I | 9 | Indikator | [5 empty] | Bei Verdacht auf eine mikrobielle Kontamination kann auf eine Geschmacksprobe verzichtet werden ohne anormale Veränderung
Koloniezahl bei 22 °C | KBE_{22 °C} | 3 | I | 10 | mikrobiologisch |  | [Kk]oloniez.*(22).* |  |  |  | Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 15 Absatz 1c gelten folgende Grenzwerte: 100/ml am Zapfhahn des Verbrauchers; 20/ml unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser; 1 000/ml bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c sowie in Wasserspeichern von Anlagen nach Buchstabe d. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben unabhängig vom angewandten Verfahren einen plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach § 15 Absatz 1c darf nicht eingesetzt werden für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist. Für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, gilt der Grenzwert 100/ml | K%zahl%22%
Koloniezahl bei 36 °C | KBE_{36 °C} | 3 | I | 11 | mikrobiologisch |  | [Kk]oloniez.*(36).* |  |  |  | Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach nach § 15 Absatz 1c gilt der Grenzwert von 100/ml. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben unabhängig vom angewandten Verfahren einen plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach nach § 15 Absatz 1c darf nicht eingesetzt werden für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist. Für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, gilt der Grenzwert 20/ml | K%zahl%36%
Kupfer | Cu | 2 | II | 7 | chemisch II |  |  |  | 2 | mg/L | Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchentliche Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe. Zur Erfüllung der Berichtspflichten nach § 21 Absatz 3 über ein Wasserversorgungsgebiet sind die Probennahmen als Zufallsstichprobe. Für die Feststellung einer Grenzwertüberschreitung an einer einzelnen Entnahmestelle in einem Gebäude ist die gestaffelte Stagnationsbeprobung durchzuführen. Der Grenzwert gilt als überschritten, wenn der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 über dem Grenzwert liegt. Auf eine Untersuchung im Rahmen der Überwachung nach § 19 Absatz 7 kann in der Regel verzichtet werden, wenn der pH-Wert im Wasserversorgungsgebiet ≥ 7,8 ist.(Z-Probe) oder alternativ als gestaffelte Stagnationsbeprobung (S0-Probe, S1-Probe, S2-Probe) ausschließlich an der Stelle der Einhaltung nach § 8 durchzuführen. Die im Bundesgesundheitsblatt veröffentlichte Empfehlung des Umweltbundesamts „Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer und Nickel“ soll beachtet werden. Der Grenzwert gilt als überschritten, wenn der Messwert der Z-Probe oder einer der drei Proben S0, S1 oder S2 über dem Grenzwert liegt.
Mangan | Mn | 3 | I | 13 | Indikator |  |  |  | 0.05 | mg/l |  | Manga%
Natrium | Na | 3 | I | 14 | Indikator |  |  | 22.989 | 200 | mg/l |  | Natrium %
Nickel | Ni | 2 | II | 8 | chemisch II |  |  |  | 0.02 | mg/L | Grundlage ist eine für die durchschnittliche wöchentliche Trinkwasseraufnahme durch Verbraucher repräsentative Probe. Zur Erfüllung der Berichtspflichten nach § 21 Absatz 3 über ein Wasserversorgungsgebiet sind die Probennahmen als Zufallsstichprobe.Für die Feststellung einer Grenzwertüberschreitung an einer einzelnen Entnahmestelle in einem Gebäude ist die gestaffelte Stagnationsbeprobung durchzuführen. Der Grenzwert gilt als überschritten, wenn der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 über dem Grenzwert liegt.(Z-Probe) oder alternativ als gestaffelte Stagnationsbeprobung (S0-Probe, S1-Probe, S2-Probe) ausschließlich an der Stelle der Einhaltung nach § 8 durchzuführen. Die im Bundesgesundheitsblatt veröffentlichte Empfehlung des Umweltbundesamts „Beurteilung der Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer und Nickel“ soll beachtet werden. Der Grenzwert gilt als überschritten, wenn der Messwert der Z-Probe oder einer der drei Proben S0, S1 oder S2 über dem Grenzwert liegt. | Nickel%
Nitrat | NO_{3}^- | 2 | I | 9 | chemisch |  |  | 62.005 | 50 | mg/L | Die Summe der Beträge aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht größer als 1 sein | Nitrat%
Nitrit | NO_2^- | 2 | II | 9 | chemisch II |  |  |  | 0.5 | mg/L | Die Summe der Beträge aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht größer als 1 sein. Am Ausgang des Wasserwerks darf der Wert von 0,10 mg/l für Nitrit nicht überschritten werden. | Nitrit%
Organisch gebundener Kohlenstoff | TOC | 3 | I | 15 | Indikator | TOC | ([Gg]esa.*)?.*[Oo]rg[\.].*[Kk]ohlen.*¦.*TOC.*¦.*[Gg]ebundener [Kk]ohlen.*¦[Oo]rg.*[KC](ohlen)*.* | [5 empty] | 0.02
Oxidierbarkeit | COD | 3 | I | 16 | Indikator |  | .*[Oo]x[iy]dier.* |  | 5 | mg/l O2 | Dieser Parameter braucht nicht bestimmt zu werden, wenn der Parameter TOC analysiert wird
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe einzeln | PBSM | 2 | I | 10 | chemisch | PBSM | .*Pflanzenschutzmittel.+einzel.* |  | 0.0001 | mg/L | Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe bedeuten: organische Insektizide, organische Herbizide, organische Fungizide, organische Nematizide, organische Akarizide, organische Algizide, organische Rodentizide, organische Schleimbekämpfungsmittel, verwandte Produkte (u. a. Wachstumsregulatoren) und die relevanten Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte. Es brauchen nur solche Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe überwacht zu werden, deren Vorhandensein im betreffenden Wassereinzugsgebiet wahrscheinlich ist. Der Grenzwert gilt jeweils für die einzelnen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe. Für Aldrin, Dieldrin, Heptachlor und Heptachlorepoxid gilt der Grenzwert von 0,000030 mg/l
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt | \Eta PBSM | 2 | I | 11 | chemisch | PBSM, gesamt | .*Pflanzen.+(ins¦gesamt¦Summe).*¦.*Summe.+PB?SM.*¦.*PB?SM.*Summe.*¦.*PB?SM.*ges.*¦.* Summe.*Pflanzen.* |  | 0.0005 | mg/L | Der Parameter bezeichnet die Summe der bei dem Kontrollverfahren nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten einzelnen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe. Voraussetzung für die Summenbildung ist mindestens das jeweilige Erreichen der Bestimmungsgrenze des analytischen Verfahrens.
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | PAK | 2 | II | 10 | chemisch II | PAK | .*[Pp]oly[cz]y[ck].*[Aa]rom.+¦.*[Aa]rom.*[Kk]oh.*¦.*PAK.*¦.*PAH.* |  | 0.0001 | mg/L | Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen, Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren. Voraussetzung für die Summenbildung ist mindestens das jeweilige Erreichen der Bestimmungsgrenze des analytischen Verfahrens.
Quecksilber | Hg | 2 | I | 12 | chemisch |  |  |  | 0.001 | mg/L |  | Queck%
Radon-222 | ^{222}Ra | 3a | I | 1 | radioaktive |  |  |  | 100 | Bq/l |  | Radon%222%
Richtdosis | RD | 3a | I | 3 | radioaktive |  |  |  | 0.1 | mSv/a
Selen | Se | 2 | I | 13 | chemisch |  |  | 78.97 | 0.01 | mg/L |  | Selen%
Sulfat | SO_4^{2-} | 3 | I | 17 | Indikator |  |  | 96.07 | 250 | mg/l | Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkung 1)
Tetrachlorethen und Trichlorethen | PCE+TCE | 2 | I | 14 | chemisch |  | .*([Tt]ri¦[Tt]etra).+([Tt]ri¦[Tt]etra).*(chlorethen)?.* |  | 0.01 | mg/L | Summe der nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Einzelstoffe. Voraussetzung für die Summenbildung ist mindestens das jeweilige Erreichen der Bestimmungsgrenze des analytischen Verfahrens.
Trihalogenmethane | THM | 2 | II | 11 | chemisch II | THM | .*[Tt]rihalogen.*[Mm]ethane.*¦.*THM.* |  | 0.05 | mg/L | Summe der am Zapfhahn des Verbrauchers nachgewiesenen und mengenmäßig bestimmten Reaktionsprodukte im Trinkwasser, die bei der Desinfektion oder Oxidation des Wassers entstehen: Trichlormethan (Chloroform), Bromdichlormethan, Dibromchlormethan und Tribrommethan (Bromoform); eine Untersuchung im Versorgungsnetz ist nicht erforderlich, wenn am Ausgang des Wasserwerks der Wert von 0,010 mg/l nicht überschritten wird. Voraussetzung für die Summenbildung ist mindestens das jeweilige Erreichen der Bestimmungsgrenze des analytischen Verfahrens. Das Gesundheitsamt kann befristet höhere Konzentrationen am Zapfhahn in der Trinkwasser-Installation bis 0,1 mg/l zulassen, wenn dies aus seuchenhygienischen Gründen als Folge von Desinfektionsmaßnahmen erforderlich ist. Auf eine Untersuchung kann in der Regel verzichtet werden, wenn bei der Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung keine Desinfektion mit THM-bildenden Aufbereitungsstoffen durchgeführt wurde und das Rohwasser nachweislich nicht mit THM belastet ist.
Tritium | ^3H | 3a | I | 2 | radioaktive |  |  |  | 100 | Bq/l
Trübung | NTU | 3 | I | 18 | Indikator |  | .*[Tt]r.{0,2}bung.*¦.*NTU.* |  | 1 | Nephelometrische Trübungseinheiten (NTU) | Der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn am Ausgang des Wasserwerks der Grenzwert nicht überschritten wird. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a oder Buchstabe b haben einen plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden. Letzteres gilt auch für das Verteilungsnetz
Uran | U | 2 | I | 15 | chemisch |  |  |  | 0.01 | mg/L |  | Uran%
Vinylchlorid | VC | 2 | II | 12 | chemisch II |  | .*Viny.ch.orid.*¦.*Ch.orethen.* |  | 0.0005 | mg/L | Der Grenzwert bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Trinkwasser, berechnet auf Grund der maximalen Freisetzung nach den Spezifikationen des entsprechenden Polymers und der angewandten Polymerdosis. Der Nachweis der Einhaltung des Grenzwertes kann auch durch die Analyse des Trinkwassers erbracht werden. | %V_n_lchlorid%
Wasserstoffionen-Konzentration | pH-Wert | 3 | I | 19 | Indikator |  | [Pp][Hh][\s~-]*[Ww]ert¦Wasserstoffionen-Konz.* |  |  | pH-Einheiten | Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken (Anmerkung 1). Für Trinkwasser, das zur Abfüllung in verschließbare Behältnisse vorgesehen ist, kann der Mindestwert auf 4,5 pH-Einheiten herabgesetzt werden. Ist dieses Trinkwasser von Natur aus kohlensäurehaltig, kann der Mindestwert niedriger sein

## UQN
Parameter | to_replace | Alias | CAS-Nummer | Wert_ | JD-UQN Sonstige Oberflächengewässer | ZHK-UQN Binnenoberflächengewässer | ZHK-UQN Sonstige Oberflächengewässer | UQN Biota | SQL
Alachlor |  |  | 15972-60-8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7
Anthracen |  |  | 120-12-7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Atrazin |  |  | 1912-24-9 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2
Benzol |  |  | 71-43-2 | 10 | 8 | 50 | 50
Bromierte Diphenylether |  |  | 32534-81-9 |  |  | 0.14 | 0.014 | 0.0085
Cadmium und Cadmiumverbindungen (je nach Wasserhärteklasse) |  |  | 7440-43-9 | ≤ 0.08 (Klasse 1) 0.08 (Klasse 2) 0.09 (Klasse 3) 0.15 (Klasse 4) 0.25 (Klasse 5) | 0.2 | ≤ 0.45 (Klasse 1) 0.45 (Klasse 2) 0.6 (Klasse 3) 0.9 (Klasse 4) 1.5 (Klasse 5) | ≤ 0.45 (Klasse 1) 0.45 (Klasse 2) 0.6 (Klasse 3) 0.9 (Klasse 4) 1.5 (Klasse 5)
Tetrachlorkohlenstoff |  |  | 56-23-5 | 12 | 12 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
C10-13-Chloralkane |  |  | 85535-84-8 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4
Chlorfenvinphos |  |  | 470-90-6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3
Chlorpyrifos | Chlorpyrifos-Ethyl | Chlorpyrifos-Ethyl | 2921-88-2 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1
Cyclodien Pestizide: Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin |  |  | 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0.01 | Σ = 0.005 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
DDT insgesamt, |  |  | nicht anwendbar | 0.025 | 0.025 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Para-para-DDT |  |  | 50-29-3 | 0.01 | 0.01 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
1,2-Dichlorethan |  |  | 107-06-2 | 10 | 10 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Dichlormethan |  |  | 75-09-2 | 20 | 20 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Bis(2ethyl-hexyl)phthalat | DEHP | DEHP | 117-81-7 | 1.3 | 1.3 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Diuron |  |  | 330-54-1 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8
Endosulfan |  |  | 115-29-7 | 0.005 | 0.0005 | 0.01 | 0.004
Fluoranthen |  |  | 206-44-0 | 0.0063 | 0.0063 | 0.12 | 0.12 | 30
Hexachlorbenzol |  |  | 118-74-1 |  |  | 0.05 | 0.05 | 10
Hexachlorbutadien |  |  | 87-68-3 |  |  | 0.6 | 0.6 | 55
Hexachlorcyclohexan |  |  | 608-73-1 | 0.02 | 0.002 | 0.04 | 0.02
Isoproturon |  |  | 34123-59-6 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1
Blei und Bleiverbindungen |  |  | 7439-92-1 | 1.2 | 1.3 | 14 | 14
Quecksilber und Quecksilberverbindungen |  |  | 7439-97-6 |  |  | 0.07 | 0.07 | 20
Naphthalin |  |  | 91-20-3 | 2 | 2 | 130 | 130
Nickel und Nickelverbindungen |  |  | 7440-02-0 | 4 | 8.6 | 34 | 34
Nonylphenole | 4-Nonylphenol | 4-Nonylphenol | 84852-15-3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2
Octylphenole | 4-(1,1′,3,3′-Tetramethylbutyl)-phenol | 4-(1,1′,3,3′-Tetramethylbutyl)-phenol | 140-66-9 | 0.1 | 0.01 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Pentachlorbenzol |  |  | 608-93-5 | 0.007 | 0.0007 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Pentachlorphenol |  |  | 87-86-5 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe |  | PAK | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Benzo(a)pyren |  |  | 50-32-8 | 0.00017 | 0.00017 | 0.27 | 0.027 | 5 | Benz%a%pyren
Benzo(b)fluoranthen | Benzo.+b.+fluoranthen |  | 205-99-2 | siehe Fußnote 11 | siehe Fußnote 11 | 0.017 | 0.017 | siehe Fußnote 11 | Benz%b%uoranthen
Benzo(k)fluoranthen | Benzo.+k.+fluoranthen |  | 207-08-9 | siehe Fußnote 11 | siehe Fußnote 11 | 0.017 | 0.017 | siehe Fußnote 11 | Benz%k%uoranthen
Benzo(g,h,i)-perylen | Benzo.+g.?h.?i.+perylen |  | 191-24-2 | siehe Fußnote 11 | siehe Fußnote 11 | 0.0082 | 0.00082 | siehe Fußnote 11 | Benz%g%h%i%perylen
Indeno(1,2,3-cd)-pyren | Indeno.+1.?2.?3([-~]cd.+pyren)? |  | 193-39-5 | siehe Fußnote 11 | siehe Fußnote 11 | nicht anwendbar | nicht anwendbar | siehe Fußnote 11 | Indeno%1%2%3%cd%pyren
Simazin |  |  | 122-34-9 | 1 | 1 | 4 | 4
Tetrachlorethen |  |  | 127-18-4 | 10 | 10 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Trichlorethen |  |  | 79-01-6 | 10 | 10 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Tributylzinnverbindungen | Tributylzinn-Kation | Tributylzinn-Kation | 36643-28-4 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0015
Trichlorbenzole |  |  | 12002-48-1 | 0.4 | 0.4 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Trichlormethan | .*Chloroform.* |  | 67-66-3 | 2.5 | 2.5 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Trifluralin |  |  | 1582-09-8 | 0.03 | 0.03 | nicht anwendbar | nicht anwendbar
Dicofol |  |  | 115-32-2 | 0.0013 | 3.2e-05 | nicht anwendbar | nicht anwendbar | 33
Perfluoroktansulfonsäure und ihre Derivate |  | PFOS | 1763-23-1 | 0.00065 | 0.00013 | 36 | 7.2 | 9.1
Quinoxyfen |  |  | 124495-18-7 | 0.15 | 0.015 | 2.7 | 0.54
Dioxine und dioxinähnliche Verbindungen |  |  | Siehe Fußnote 10 in Anhang X der Richtlinie 2000/60/EG |  |  | nicht anwendbar | nicht anwendbar | Summe PCDD + PCDF + PCB-DL 0.0065 μg.kg-1 TEQ
Aclonifen |  |  | 74070-46-5 | 0.12 | 0.012 | 0.12 | 0.012
Bifenox |  |  | 42576-02-3 | 0.012 | 0.0012 | 0.04 | 0.004
Cybutryn |  |  | 28159-98-0 | 0.0025 | 0.0025 | 0.016 | 0.016
Cypermethrin |  |  | 52315-07-8 | 8e-05 | 8e-06 | 0.0006 | 6e-05
Dichlorvos |  |  | 62-73-7 | 0.0006 | 6e-05 | 0.0007 | 7e-05
Hexabromcyclododecan | HBCDD | HBCDD | Siehe Fußnote 12 in Anhang X der Richtlinie 2000/60/EG | 0.0016 | 0.0008 | 0.5 | 0.05 | 167
Heptachlor und Heptachlorepoxid |  |  | 76-44-8/1024-57-3 | 2e-07 | 1e-08 | 0.0003 | 3e-05 | 0.0067
Terbutryn |  |  | 886-50-0 | 0.065 | 0.0065 | 0.34 | 0.034

## EU_TWRL
Parameter | Alias | to_replace | Wert | Einheit | Anmerkungen
Perfluorbutansäure | PFBA | PFBA
Perfluorpentansäure | PFPeA | PFPeA
Perfluorhexansäure | PFHxA | PFHxA
Perfluorheptansäure | PFHpA | PFHpA
Perfluoroctansäure | PFOA | PFOA
Perfluornonansäure | PFNA | PFNA
Perfluordecansäure | PFDA | PFDA
Perfluorundecansäure | PFUnDA | PFUnDA
Perfluordodecansäure | PFDoDA | PFDoDA
Perfluortridecansäure | PFTrDA | PFTrDA
Perfluorbutansulfonsäure | PFBS | PFBS
Perfluorpentansulfonsäure | PFPeS | PFPeS
Perfluorhexansulfonsäure | PFHxS | PFHxS
Perfluorheptansulfonsäure | PFHpS | PFHpS
Perfluoroctansulfonsäure | PFOS | PFOS
Perfluornonansulfonsäure | PFNS | PFNS
Perfluordecansulfonsäure | PFDS | PFDS
Perfluorundecansulfonsäure
Perfluordodecansulfonsäure
Perfluortridecansulfonsäure
Acrylamid |  |  | 0.1 | μg/l | Der Parameterwert von 0,10 μg/l bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Wasser, die aus den Angaben zur maximalen Freisetzung aus dem entsprechenden Polymer, das mit Wasser in Berührung kommt, berechnet wird.
Antimon |  |  | 10 | μg/l
Arsen |  |  | 10 | μg/l
Benzol |  |  | 1 | μg/l
Benzo(a)pyren |  |  | 0.01 | μg/l
Bisphenol A |  |  | 2.5 | μg/l
Bor |  |  | 1.5 | mg/l | Ein Parameterwert von 2,4 mg/l gilt, wenn entsalztes Wasser die vorherrschende Wasserressource des betreffenden Versorgungssystems ist, bzw. in Regionen, in denen die geologischen Bedingungen zu hohen Konzentrationen von Bor im Grundwasser führen könnten.
Bromat |  |  | 10 | μg/l
Cadmium |  |  | 5 | μg/l
Chlorat |  |  | 0.25 | mg/l | Ein Parameterwert von 0,70 mg/l gilt, wenn zur Desinfektion von Wasser für den menschlichen Gebrauch ein Desinfektionsverfahren, insbesondere Chlordioxid, zum Einsatz kommt, bei dem Chlorat entsteht. Die Mitgliedstaaten streben nach Möglichkeit einen niedrigeren Wert an, ohne hierdurch die Desinfektion zu beeinträchtigen. Dieser Parameter ist nur zu bestimmen, wenn solche Desinfektionsverfahren zum Einsatz kommen.
Chlorit |  |  | 0.25 | mg/l | Ein Parameterwert von 0,70 mg/l gilt, wenn zur Desinfektion von Wasser für den menschlichen Gebrauch ein Desinfektionsverfahren, insbesondere Chlordioxid, zum Einsatz kommt, bei dem Chlorit entsteht. Die Mitgliedstaaten streben nach Möglichkeit einen niedrigeren Wert an, ohne hierdurch die Desinfektion zu beeinträchtigen. Dieser Parameter ist nur zu bestimmen, wenn solche Desinfektionsverfahren zum Einsatz kommen.
Chrom |  |  | 25 | μg/l | Der Parameterwert von 25 μg/l ist spätestens zum 12. Januar 2036 einzuhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt beträgt der Parameterwert für Chrom 50 μg/l.
Kupfer |  |  | 2 | mg/l
Cyanid |  |  | 50 | μg/l
1,2-Dichlorethan |  |  | 3 | μg/l
Epichlorhydrin |  |  | 0.1 | μg/l | Der Parameterwert von 0,10 μg/l bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Wasser, die aus den Angaben zur maximalen Freisetzung aus dem entsprechenden Polymer, das mit Wasser in Berührung kommt, berechnet wird.
Fluorid |  |  | 1.5 | mg/l
Halogenessigsäuren | HAA5 | HAA5 | 60 | μg/l | Dieser Parameter ist nur zu bestimmen, wenn zur Desinfektion von Wasser für den menschlichen Gebrauch Desinfektionsverfahren zum Einsatz kommen, bei denen HAA entstehen können. Er ist die Summe der folgenden fünf repräsentativen Stoffe: Monochlor-, Dichlor- und Trichloressigsäure und Mono- und Dibromessigsäure.
Blei |  |  | 5 | μg/l | Der Parameterwert von 5 μg/l ist spätestens zum 12. Januar 2036 einzuhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt beträgt der Parameterwert für Blei 10 μg/l.
Quecksilber |  |  | 1 | μg/l
Microcystin-LR |  |  | 1 | μg/l | Dieser Parameter ist nur im Fall potenzieller Blüten in der Ressource zu bestimmen (ansteigende Cyanobakterienabundanz bzw. Massenentwicklungspotenzial).
Nickel |  |  | 20 | μg/l
Nitrat |  |  | 50 | mg/l | Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Bedingung [Nitrat]/50 + [Nitrit]/3 ≤ 1 (die eckigen Klammern stehen für Konzentrationen in mg/l für Nitrat (NO3) und für Nitrit (NO2)) und der Parameterwert von 0,10 mg/l für Nitrit am Ausgang der Wasserwerke eingehalten werden.
Nitrit |  |  | 0.5 | mg/l | Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Bedingung [Nitrat]/50 + [Nitrit]/3 ≤ 1 (die eckigen Klammern stehen für Konzentrationen in mg/l für Nitrat (NO3) und für Nitrit (NO2)) und der Parameterwert von 0,10 mg/l für Nitrit am Ausgang der Wasserwerke eingehalten werden.
Pestizide |  |  | 0.1 | μg/l | „Pestizide“ bedeutet — organische Insektizide, — organische Herbizide, — organische Fungizide, — organische Nematozide, — organische Akarizide, — organische Algizide, — organische Rodentizide, — organische Schleimbekämpfungsmittel, — verwandte Produkte (u. a. Wachstumsregulatoren) und ihre Metaboliten im Sinne von Artikel 3 Nummer 32 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (1), die als für Wasser für den menschlichen Gebrauch relevant eingestuft werden. Ein Pestizid-Metabolit wird als für Wasser für den menschlichen Gebrauch relevant eingestuft, wenn Grund zur Annahme besteht, dass er in Bezug auf seine pestizide Zielwirkung mit dem Ausgangsstoff vergleichbare inhärente Eigenschaften aufweist oder dass er an sich oder in Form seiner Transformationsprodukte für Verbraucher ein gesundheitliches Risiko birgt.
Aldrin |  |  | 0.03 | μg/l
Dieldrin |  |  | 0.03 | μg/l
Heptachlor |  |  | 0.03 | μg/l
Heptachlorepoxid |  |  | 0.03 | μg/l
Pestizide gesamt |  |  | 0.5 | μg/l | „Pestizide gesamt“ bezeichnet die Summe aller einzelnen, bei der Überwachung nachgewiesenen und quantitativ bestimmten Pestizide im Sinne der vorstehenden Zeile.
PFAS gesamt |  |  | 0.5 | μg/l | „PFAS gesamt“ bezeichnet die Gesamtheit der per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen. Dieser Parameterwert gilt erst, sobald technische Leitlinien für die Überwachung dieses Parameters gemäß Artikel 13 Absatz 7 entwickelt wurden. Die Mitgliedstaaten können anschließend entscheiden, entweder einen oder beide der Parameter „PFAS gesamt“ oder „Summe der PFAS“ zu verwenden.
Summe der PFAS |  |  | 0.1 | μg/l | „Summe der PFAS“ bezeichnet die Summe der in Anhang III Teil B Nummer 3 aufgeführten per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, die im Hinblick auf Wasser für den menschlichen Gebrauch als bedenklich erachtet werden. Dabei handelt es sich um eine Untergruppe von „PFAS gesamt“ mit einem perfluorierten Alkylanteil mit drei oder mehr Kohlenstoffatomen (d. h. -CnF2n-, n ≥ 3) oder einem perfluorierten Alkyletheranteil mit zwei oder mehr Kohlenstoffatomen (d. h. -CnF2nOCmF2m-, n und m ≥ 1).
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | PAK |  | 0.1 | μg/l | Summe der Konzentrationen der folgenden spezifizierten Verbindungen: Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(ghi)perylen und Inden(1,2,3-cd)pyren.
Selen |  |  | 20 | μg/l | Ein Parameterwert von 30 μg/l gilt in Regionen, in denen die geologischen Bedingungen zu hohen Konzentrationen von Selen im Grundwassern führen könnten.
Tetrachlorethen und Trichlorethen |  |  | 10 | μg/l | Die Summe der Konzentrationen dieser beiden Parameter.
Trihalogenmethane gesamt | THM |  | 100 | μg/l | Die Mitgliedstaaten streben nach Möglichkeit einen niedrigeren Parameterwert an, ohne hierdurch die Desinfektion zu beeinträchtigen. Er ist die Summe der Konzentrationen der folgenden spezifizierten Verbindungen: Chloroform, Bromoform, Dibromchlormethan und Bromdichlormethan.
Uran |  |  | 30 | μg/l
Vinylchlorid |  |  | 0.5 | μg/l | Der Parameterwert von 0,50 μg/l bezieht sich auf die Restmonomerkonzentration im Wasser, die aus den Angaben zur maximalen Freisetzung aus dem entsprechenden Polymer, das mit Wasser in Berührung kommt, berechnet wird.

## zugel_PSM
Parameter | SQL
2,4-D
Aclonifen
alpha-Cypermethrin
Aluminiumphosphid
Azoxystrobin
Bentazon
Boscalid
Calciumcarbid
Calciumphosphid
Clethodim
Clomazone
Coniothyrium minitans Stamm CON/M/91-08
Cycloxydim
Cypermethrin
Deiquat
Deltamethrin
Dimethenamid-P
Eisen-III-phosphat
Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife)
Fluazifop-P
Glyphosat
Haloxyfop-P (Haloxyfop-R)
lambda-Cyhalothrin
Maltodextrin
Metaldehyd
Pendimethalin
Pirimicarb
Propaquizafop
Propyzamid
Prosulfocarb
Pyraclostrobin
Quizalofop-P
Quizalofop-P-ethyl
Tebuconazol
Thiram
Zinkphosphid
Pyridat
Bifenox
Bromoxynil
Clopyralid
Dichlorprop-P
Diflufenican
Epoxiconazol
Ethofumesat
Fenpropidin
Fenpropimorph
Florasulam
Fluroxypyr
Fluxapyroxad
Ioxynil
Kresoxim-methyl | Kresoxim%methyl
MCPA
Mecoprop-P
Mefentrifluconazole
Mepiquat
Metconazol
Picolinafen
Picoxystrobin
Prohexadion
Propiconazol
Sulcotrion
Trinexapac
Fenoxaprop-P
Cyprodinil
Fludioxonil
Pythium oligandrum M1
S-Metolachlor
Terbuthylazin
Benzovindiflupyr
beta-Cyfluthrin
Bixafen
Bromuconazol
Chlormequat
Chlorthalonil
Cloquintocet
Cyflufenamid
Cyproconazol
Difenoconazol
Dimethoat
Dimoxystrobin
Esfenvalerat
Ethephon
Flonicamid
Flufenacet
Fluopyram
Fluoxastrobin
Flupyrsulfuron
Fluquinconazol
Flurtamone
Folpet
gamma-Cyhalothrin
Halauxifen-methyl
Imazalil
Iodosulfuron
Ipconazole
Isopyrazam
Mancozeb
Mefenpyr
Mesosulfuron
Metrafenone
Metribuzin
Pinoxaden
Prochloraz
Propoxycarbazone
Proquinazid
Prothioconazol
Pseudomonas chlororaphis Stamm MA 342
Pyroxsulam
Quinoxyfen
Schwefel
Sedaxane
Silthiofam
Spiroxamine
tau-Fluvalinat
Tetraconazole
Thiacloprid
Thiencarbazone
Thiophanat-methyl
Triadimenol
Trifloxystrobin
Triticonazol
Tritosulfuron
zeta-Cypermethrin
Penoxsulam
Tribenuron
Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1)
Cymoxanil
Metalaxyl-M
Bacillus firmus Stamm I-1582
Chloridazon
Clothianidin
Desmedipham
Hymexazol
Imidacloprid
Lenacil | Lenac__
Metamitron
Phenmedipham
Quinmerac
Tefluthrin
Tepraloxydim
Thiamethoxam
Triflusulfuron
1,4-Dimethylnaphthalin
Acetamiprid
Ametoctradin
Amisulbrom
Azadirachtin
Bacillus thuringiensis subspecies tenebrionis Stamm NB 176 (TM14-1)
Benalaxyl-M
Benthiavalicarb
Benzoesäure
Carfentrazone
Carvone
Chlorantraniliprole
Chlorpropham
Cyantraniliprole
Cyazofamid
Dazomet
Dimethomorph
Ethylen
Famoxadone
Fluazinam
Fluopicolide
Flutolanil
Fosthiazate
Grüne-Minze-Öl
Kupferhydroxid
Kupferoktanoat
Kupferoxychlorid
Maleinsäurehydrazid
Mandipropamid
Maneb
Metaflumizone
Metiram
Metobromuron
Metosulam
Orangenöl
Oxathiapiprolin
Paraffinöl (CAS 8042-47-5)
Pelargonsäure
Pencycuron
Penflufen
Piperonylbutoxid
Propamocarb
Pseudomonas sp. Stamm DSMZ 13134
Pymetrozin
Pyraflufen
Pyrethrine
Rapsöl
Rimsulfuron
Spinosad
Spirotetramat
Tolclofos-methyl
Valifenalate
Zoxamide
Metazachlor
Clodinafop
Mesotrione
Metsulfuron
Thifensulfuron
Dicamba
Foramsulfuron
Gibberellinsäure
Indoxacarb
Isoxadifen
Isoxaflutole
Metalaxyl
Methiocarb
Methoxyfenozide
Nicosulfuron
Pethoxamid
Picloram
Prosulfuron
Schaffett
Tembotrione
Thiabendazol
Topramezone
Trichoderma asperellum Stamm T34
Amidosulfuron
Imazamox
Beflubutamid
Fuberidazol
Isoproturon
Pyrimethanil
Pyriofenone
Triasulfuron
Triazoxid
Bacillus amyloliquefaciens Stamm MBI 600
Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713 (vormals B. subtilis)
Etofenprox
Iprodion
Isofetamid
Mandestrobin
Natrium-5-nitroguaiacolat
Natrium-o-nitrophenolat
Natrium-p-nitrophenolat
Triclopyr
1-Decanol
Iprovalicarb
Isoxaben
Napropamid
Penconazol
Chlortoluron
Imazosulfuron
Aminopyralid
Carbetamid
Dimethachlor
Paclobutrazol
Flumioxazin
Sintofen
Penthiopyrad
Bacillus thuringiensis subspecies aizawai Stamm ABTS-1857
Blutmehl
Denathoniumbenzoat
Fischöl
Flazasulfuron
Quarzsand
Tebufenozid
COS-OGA
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Serotyp H-14) AM65-52
Beauveria bassiana Stamm ATCC 74040
Clonostachys rosea Stamm J1446 (vormals Gliocladium catenulatum)
Fosetyl
Kaliumhydrogencarbonat
Kaliumphosphonat (Kaliumphosphit)
Trichoderma asperellum Stamm ICC 012 (vormals T. harzianum)
Trichoderma gamsii Stamm ICC 080 (vormals T. viride)
Glufosinat
(E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-ylacetat+(E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-ylacetat
Abamectin
Acequinocyl
Ampelomyces quisqualis Stamm AQ 10
Bifenazate
Cerevisane
Fenhexamid
Fenpyrazamine
Fettsäuren (C7 - C20)
Flupyradifurone
Hexythiazox
Metarhizium anisopliae var. anisopliae Stamm F52
Spinetoram
Sulfoxaflor
Bacillus amyloliquefaciens Stamm FZB24
Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki Stamm EG-2348
Dithianon
Bacillus thuringiensis subspecies aizawai Stamm GC-91
8-Hydroxychinolin
Spirodiclofen
Bupirimat
Fenpyroximat
Myclobutanil
1-Methylcyclopropen
Mild Pepino Mosaic Virus Isolat VC1
Mild Pepino Mosaic Virus Isolat VX1
Pepino Mosaic Virus Stamm CH2 (Isolat 1906)
Milbemectin
Essigsäure
(E)-8-Dodecen-1-ylacetat
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol
(Z)-8-Dodecen-1-ol
(Z)-8-Dodecen-1-ylacetat
1-Naphthylessigsäure
6-Benzyladenin
Adoxophyes orana Granulovirus Stamm BV-0001
Aureobasidium pullulans DSM 14940
Aureobasidium pullulans DSM 14941
Captan
Clofentezin
Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-0006
Cydia pomonella Granulovirus Isolat GV-R5
Cydia pomonella Granulovirus Isolat V15
Cydia pomonella Granulovirus mexikanisches Isolat
Dodin
E8,E10-Dodecadien-1-ol + Tetradecylacetat
Gibberelline (GA4/GA7)
Tebufenpyrad
Cyflumetofen
Fenamidone
Mepanipyrim
Kieselgur
Kohlendioxid
Magnesiumphosphid
Phosphan (Phosphorwasserstoff)
Sulfurylfluorid
(E, Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat
(E,E/Z)-7,9-Dodecadien-1-ylacetat
(E/Z)-9-Dodecen-1-ylacetat
(Z)-9-Dodecen-1-ylacetat
Dichlorbenzoesäuremethylester
Dinatriumphosphonat
Kupfersulfat, dreibasisch
Trichoderma atroviride Stamm SC1
(Z)-11-Hexadecenal
4-(Indol-3-yl)buttersäure
Buprofezin
Daminozid
Dodemorph
Eisen-II-sulfat
Fenazaquin
Formetanat
Quinoclamin
S-Abscisinsäure
Verticillium albo-atrum Stamm WCS850

## GOW_UBA
Parameter | Alias | to_replace | CAS | Wert | Stand | Stoffklasse/Verwendung
Aciclovir |  |  | 59277-89-3 | 0.3 | 2016 | Arzneimittel
Acridin-9-carbonsäure |  |  | 332927-03-4 | 0.1 | 2018 | Farbstoff
AMDOPH | 1-Acetyl-1-methyl-2-dimethyl-oxamoyl-2-phenylhydrazid | 1-Acetyl-1-methyl-2-dimethyl-oxamoyl-2-phenylhydrazid | 519-65-3 | 3 | 2004 | Arzneimittelmetabolit
Amidotrizoesäure |  |  | 117-69-4 | 1 | 2008 | Röntgenkontrastmittel
AMPH | 1-Acetyl-1-methyl-2-phenylhydrazid | 1-Acetyl-1-methyl-2-phenylhydrazid | 38604-70-5 | 3 | 2004 | Arzneimittelmetabolit
Azithromycin |  |  | 83905-01-5 | 0.3 | 2016 | Arzneimittel
Benzotriazol |  |  | 95-14-7 | 3 | 2010 | Korrosionschutz
1-Butylpyrrolidin-2-on |  |  | 3470-98-2 | 3 | 2020 | Farbentferner
Candesartan |  |  | 139481-59-7 | 0.3 | 2015 | Arzneimittel
Carbamazepin |  |  | 298-46-4 | 0.3 | 2008 | Arzneimittel
2-Chloranilin | o-Chloranilin | o-Chloranilin | 95-51-2 | 0.01 | 2008 | Synthesezwischenprodukt
4-Chloranilin | p-Chloranilin | p-Chloranilin | 106-47-8 | 0.01 | 2008 | Synthesezwischenprodukt
2-Chlorethanol |  |  | 107-07-3 | 0.1 | 2008 | chlorierter Alkohol
Clofibrat |  |  | 882-09-07 | 3 | 2003 | Arzneimittel
1,3-Diethyl-1,3-diphenylharnstoff |  |  | 85-98-3 | 0.3 | 2014 | Sprengstoffbestandteil
1,2-Dihydro-1,5-dimethylpyrazol-3-on | DP |  | 479-92-5 | 3 | 2004 | Arzneimittelmetabolit
10,11-Dihydroxy-10,11–dihydro-carbamazepin |  |  | 58955-94-5 | 0.3 | 2015 | Arzneimittelmetabolit
N,-N-Di-(beta-phenylisopropyl)amin |  |  | ? | 0.3 | 2018 | Reaktionszwischenprodukt illegaler Drogen
2,4-Di-tertiär-butylphenol |  |  | 96-76-4 | 3 | 2010 | alkyliertes Phenol
Diclofenac |  |  | 15307-86-5 | 0.3 | 2008 | Arzneimittel
Dimethylsilandiol | DMSD | DMSD | 1066-42-8 | 3 | 2015 | Synethesenebenprodukt
Ethyl N,N-diphenylcarbamat |  |  | 603-52-1 | 0.3 | 2014 | Sprengstoffmetabolit
6:2 Fluortelomersulfonsäure | H4-PFOS | H4-PFOS | 27619-97-2 | 0.1 | 2016 | Polyfluorierter Kohlenwasserstoff
Formylaminoantipyrin | FAA | FAA | 1672-58-8 | 0.3 | 2018 | Arzneimittelmetabolit
Formylamphetamin |  |  | 22148-75-0 | 0.3 | 2018 | Reaktionszwischenprodukt illegaler Drogen
Gabapentin |  |  | 60142-96-3 | 1 | 2015 | Arzneimittel
Gabapentinlactam | Gaba-lactam | Gaba-lactam |  | 1 | 2015 | Arzneimittelmetabolit
Guanylharnstoff |  |  | 141-83-3 | 1 | 2015 | Arzneimittelmetabolit
Ibuprofen |  |  | 15687-27-1 | 1 | 2008 | Arzneimittel
Iopamidol |  |  | 60166-93-0 | 1 | 2010 | Arzneimittel
Iotalaminsäure |  |  | 2276-90-6 | 1 | 2018 | Arzneimittel
Lamotrigin |  |  | 84057-84-1 | 0.3 | 2015 | Arzneimittel
Lanthan |  |  | 7439-91-0 | 3 | 2015 | chem. Element
Metformin |  |  | 657-24-9 | 1 | 2013 | Arzneimittel
N-Methylbenzedron |  |  | ? | 0.3 | 2018 | Reaktionszwischenprodukt illegaler Drogen
4-Methyl-5-Phenylpyrimidin |  |  | 57562-58-0 | 0.1 | 2018 | Reaktionszwischenprodukt illegaler Drogen
N-Nitroso-Dimethylamin | NDMA | NDMA | 62-75-9 | 0.01 | 2007 | Nitrosamin
Olmesartan |  |  | 144689-24-7 | 0.3 | 2015 | Arzneimittel
Oxipurinol |  |  | 2465-59-0 | 0.3 | 2015 | Arzneimittel
Perfluordecansäure | PFDA | PFDA | 335-76-2 | 0.1 | 2016 | Perfluorierter Kohlenwasserstoff
Perfluorheptansäure | PFHpA | PFHpA | 375-85-9 | 0.3 | 2009 | Perfluorierter Kohlenwasserstoff
Perfluorheptansulfonsäure | PFHpS | PFHpS | 375-92-8 | 0.3 | 2009 | Perfluorierter Kohlenwasserstoff
Perfluoroctansulfonamid | PFOSA | PFOSA | 754-91-6 | 0.1 | 2016 | Perfluorierter Kohlenwasserstoff
Perfluorpentansäure | PFPA | PFPA | 2706-90-3 | 3 | 2016 | Perfluorierter Kohlenwasserstoff
Perfluorpentansulfonsäure | PFPS | PFPS | 2706-91-4 | 1 | 2009 | Perfluorierter Kohlenwasserstoff
Phenazon |  |  | 60-80-0 | 0.3 | 2016 | Arzneimittel
Phenobarbital | PB |  | 50-06-6 | 0.3 | 2009 | Arzneimittel
Phosphorsäuretris-(2-chloropropyl)ester |  |  | 13674-84-5 | 1 | 2008 | Weichmacher
Primidon |  |  | 125-33-7 | 3 | 2010 | Arzneimittel
Propyphenazon |  |  | 479-92-5 | 0.3 | 2016 | Arzneimittel
Pyrazol |  |  | 288-13-1 | 3 | 2015 | Ausgangsstoff in Medizin. Landwirtschaft u.a.
Tetraethylenglykoldimethylether | Tetraglyme | Tetraglyme | 143-24-8 | 1 | 2015 | Lösungsmittel
Tetrahydropyran | THP | THP | 142-68-7 | 1 | 2004 | zyklischer Ether
2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecan | TOSU | TOSU | 126-54-5 | 3 | 2009 | Synethesenebenprodukt
p-Toluolsulfonsäureamid | 4-Methylbenzolsulfonamid | 4-Methylbenzolsulfonamid | 70-55-3 | 0.3 | 2006 | Arzneimittel und -grundstoff
Trichlorethan |  |  | 71-55-6 | 3 | 2008 | chlorierter Kohlenwasserstoff
1,3,5-Trioxan |  |  | 110-88-3 | 3 | 2020 | Kunststoffherstellung
Valsartan |  |  | 137862-53-4 | 0.3 | 2015 | Arzneimittel
Valsartansäure |  |  |  | 0.3 | 2015 | Arzneimittelmetabolit
Xylidine, o-alkyliert |  |  | Stoffgruppe | 0.01 | 2008 | Synthesezwischenprodukt
Xylidine, nicht o-alkyliert |  |  | Stoffgruppe | 0.1 | 2008 | Synthesezwischenprodukt

## sonstige
Parameter | to_replace | M | Einheit | SQl
Absorptionskoeffizient bei 254 nm | .*Abs.*[Kk]oeff.*(254).*¦.*SAK.+(254).* |  |  | S_K%254%
Alachlor-Ethansulfonsäure | .*Alachlor-ESA.*
Basekapazität pH 8,2 | .*[Bb]ase[n]*kapa.*(8,2¦8[.]2).*¦.*[Bb]ase[n]*kapa.*¦.*KB.*8,2.*¦.*p-Wert.*
Calcium | [KC]al[cz]ium | 40.08 | mg/l
Carbonathärte | .*(?<!icht)[CcKk]arbonat.*[Hh].{0,2}rte.*¦.*Härte.*(?:[CK]arbonat¦CaCO).*
freie Kohlensäure | [Ff]reie\s*Kohlensäure.*¦\s*Kohlens[äa]ure.*[Ff]rei.*
freies Chlor | [Ff]reies.*Chlor.*¦.*Chlor.*frei.*
gamma-HCH |  |  |  | %Lindan%
Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) | [Gg]el.*[Oo]rg.*¦.*DOC.*
Geruchschwellenwert (TON) | Geruchsschwelle\w*\s(?=\d{1,2}\s?°C?)¦.*TON.*
Gesamthärte | .*[Gg]esamth[äa]?rte.*¦.*Deutsche.*Härte.*¦Härtegrad.*¦H[aä]rte
Härtebereich | .*[Hh][äa]*rtebereich.*
Hydrogencarbonat | Hydrogen[ck]arbonat.*
Kalium |  | 39.098 | mg/l
Kieselsäure | Kiesels[äa]ure.*
Koloniezahl bei 20 °C | [Kk]oloniez.*(20).* |  |  | K%zahl%20%
Koloniezahl bei 37 °C | [Kk]oloniez.*(37).* |  |  | K%zahl%37%
Korrosionskoeffizient S |  |  |  | Korrosion%S
Korrosionskoeffizient S1 |  |  |  | Korrosion%S1
Korrosionskoeffizient S2 |  |  |  | Korrosion%S2
Korrosionskoeffizient S3 |  |  |  | Korrosion%S3
Magnesium |  | 24.305 | mg/l
Nichtcarbonathärte | Nicht[kc]arbon.*[Hh][aä]?rte.*
Phosphat | (?:ortho¦o)?[\s-]*[Pp]hosphat.* | 94.971 | mg/l
Sättigungsindex | .*S[äa]?ttigungs[\s-]*[Ii]ndex.*
Sauerstoff |  | 31.999 | mg/l | Sauerstoff %
Sauerstoff-Sättigung |  |  |  | Sauer%ätt%
Säurekapazität pH 4,3 | .*[Ss][äa]?ure[n]*kapa.*(4.3).*¦.*[Ss][äa]?ure[n]*kapa.*¦.*KS.*4,3.*¦.*m-Wert.*
Silicium |  | 60.084 | mg/l
Summe Anionen | Summe Anionen.*
Summe BTEX | .*BTE?X.*
Summe Erdalkalien | Summe Erdal.*
Summe Kationen | Summe Kationen.*
Summe LCKW | .*LCKW.*
Summe LHKW | .*LHKW.* |  |  | Leichtfl%hal%ohlen%
Summe Nitrat und Nitrit | .*Nit.*at.*Nitrit.*¦.*NO3.*NO2.*
Temperatur | .*[Tt]emperatur.*
Tribrommethan | .*Bromoform.*
Trifluoracetat | .*TFA.*¦.*Trifluoressig.*¦.*Trifluorace.*
Wasserstoffionen-Konzentration der Calcitsättigung | Wasserstoffionen-Konz.*[Ss]ätt.*¦.*[Pp][Hh].*Ca.*S[äa]?tt.*
Tritium |  |  |  | %Tritium%
Atrazin-desethyl |  |  |  | Atrazin%desethyl%
Atrazin-desisopropyl |  |  |  | Atrazin%desisopropyl%
Atrazin-2-hydroxy |  |  |  | Atrazin%2%hydroxy%
Azinphos-ethyl |  |  |  | Azinphosethyl%
Bodensatz |  |  |  | Bodensatz%
Chloridazon-desphenyl |  |  |  | Chloridazon_desphen_l
Chloridazon-methyl-desphenyl |  |  |  | Chloridazon%yl%yl%
Chlorit |  |  |  | Chlorit%
Chlorthalonil-Sulfonsäure
Terbutylazin-desethyl
Diuron-desmethyl
Dibenz(a,h)anthracen |  |  |  | Dibenz%a%h%anthracen
Dimethachlorsäure |  |  |  | Dimethachlorsäure%50266%
Dimethachlor-Sulfonsäure
Dimethachlor CGA 369873
Dimethachlor ESA 354742